## Standard
Temperature_C | pH | EMF_mV
6.81 | 4 | 178.4
6.81 | 7.09 | 8
6.81 | 10.227 | -165.6
15.89 | 4 | 179.7
15.89 | 7.047 | 6.6
15.89 | 10.11 | -166.6
24.41 | 4.009 | 181.9
24.41 | 7.013 | 6
24.41 | 10.015 | -170.9
31.5 | 4.023 | 184.3
31.5 | 6.997 | 5.4
31.5 | 9.947 | -172.9
38.89 | 4.038 | 185.9
38.89 | 6.982 | 4.1
38.89 | 9.888 | -176
48.31 | 4.056 | 188.3
48.31 | 6.98 | 2.9
48.31 | 9.83 | -178.3
57.8 | 4.085 | 188.9
57.8 | 6.98 | 0.2
57.8 | 9.778 | -181.8

## Negative
Temp_set_C | Replicate | pH | EMF_mV | Standard | Temp_measured_C
5 | 1 | 4 | 178.6 | buffer | 6.9
5 | 1 | 3.5208 | 202.3 | buffer | 6.9
5 | 1 | 3.1225 | 232.6 | buffer | 6.9
5 | 1 | 2.6753 | 258.2 | buffer | 6.9
5 | 1 | 2.2867 | 281.1 | buffer | 6.9
5 | 1 | 1.8112 | 300.2 | buffer | 6.9
5 | 1 | 1.42 | 325.1 | buffer | 6.9
5 | 1 | 0.9585 | 342.8 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | 0.7446 | 359.6 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | 0.4811 | 364.4 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | 0.2517 | 373.6 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -0.1758 | 388.2 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -0.4766 | 402.7 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -0.9049 | 410.6 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -1.406 | 435.2 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -2.1716 | 445.7 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -2.8517 | 461.8 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -3.7723 | 480.5 | H2SO4 | 6.9
5 | 1 | -4.6125 | 490.6 | H2SO4 | 6.9
5 | 2 | 3.5208 | 203.1 | buffer | 7.2
5 | 2 | 3.1225 | 228.1 | buffer | 7.2
5 | 2 | 2.6753 | 253.6 | buffer | 7.2
5 | 2 | 2.2867 | 276 | buffer | 7.2
5 | 2 | 1.8112 | 298.1 | buffer | 7.2
5 | 2 | 1.42 | 319.5 | buffer | 7.2
5 | 2 | 0.9585 | 344.1 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | 0.7446 | 355 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | 0.4811 | 367.3 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | 0.2517 | 375.8 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -0.1758 | 391 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -0.4766 | 399.1 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -0.9049 | 412 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -1.406 | 425.4 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -2.1716 | 442.6 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -2.8517 | 456.6 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -3.7723 | 471.6 | H2SO4 | 7.2
5 | 2 | -4.6125 | 483.5 | H2SO4 | 7.2
5 | 3 | 3.5208 | 203.8 | buffer | 7
5 | 3 | 3.1225 | 232.7 | buffer | 7
5 | 3 | 2.6753 | 256.5 | buffer | 7
5 | 3 | 2.2867 | 280.7 | buffer | 7
5 | 3 | 1.8112 | 299.4 | buffer | 7
5 | 3 | 1.42 | 326.7 | buffer | 7
5 | 3 | 0.9585 | 347.9 | H2SO4 | 7
5 | 3 | 0.7446 | 358.8 | H2SO4 | 7
5 | 3 | 0.4811 | 366.6 | H2SO4 | 7
5 | 3 | 0.2517 | 371.9 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -0.1758 | 391.2 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -0.4766 | 396.6 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -0.9049 | 412.6 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -1.406 | 433 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -2.1716 | 450.8 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -2.8517 | 463.6 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -3.7723 | 477.6 | H2SO4 | 7
5 | 3 | -4.6125 | 488 | H2SO4 | 7
15 | 1 | 4 | 179.7 | buffer | 16
15 | 1 | 3.5216 | 203.5 | buffer | 16
15 | 1 | 3.1246 | 228.7 | buffer | 16
15 | 1 | 3.02 | 235.7 | buffer | 16
15 | 1 | 2.6803 | 254.2 | buffer | 16
15 | 1 | 2.2956 | 277.6 | buffer | 16
15 | 1 | 1.8248 | 302.8 | buffer | 16
15 | 1 | 1.67 | 315.2 | buffer | 16
15 | 1 | 1.4354 | 325.4 | buffer | 16
15 | 1 | 0.9738 | 351.7 | H2SO4 | 16
15 | 1 | 0.7597 | 362.9 | H2SO4 | 16
15 | 1 | 0.4968 | 374.1 | H2SO4 | 16
15 | 1 | 0.2688 | 384.6 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -0.1536 | 402.3 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -0.4496 | 411.7 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -0.8715 | 426.1 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -1.3691 | 438.4 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -2.1386 | 454 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -2.8301 | 467.4 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -3.7761 | 483 | H2SO4 | 16
15 | 1 | -4.6495 | 493.1 | H2SO4 | 16
15 | 2 | 3.5216 | 205 | buffer | 15.9
15 | 2 | 3.1246 | 228.9 | buffer | 15.9
15 | 2 | 2.6803 | 254.4 | buffer | 15.9
15 | 2 | 2.2956 | 280.6 | buffer | 15.9
15 | 2 | 1.4354 | 326.6 | buffer | 15.9
15 | 2 | 0.9738 | 351.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | 0.7597 | 362.7 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | 0.4968 | 375.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | 0.2688 | 386.1 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -0.1536 | 403.2 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -0.4496 | 413.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -0.8715 | 426.1 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -1.3691 | 447.2 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -2.1386 | 455.3 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -2.8301 | 469.1 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -3.7761 | 481 | H2SO4 | 15.9
15 | 2 | -4.6495 | 489.1 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | 3.5216 | 204.2 | buffer | 15.9
15 | 3 | 3.1246 | 228.8 | buffer | 15.9
15 | 3 | 2.6803 | 254.3 | buffer | 15.9
15 | 3 | 2.2956 | 277.9 | buffer | 15.9
15 | 3 | 1.8248 | 304.4 | buffer | 15.9
15 | 3 | 1.4354 | 327.7 | buffer | 15.9
15 | 3 | 0.9738 | 354 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | 0.7597 | 364.3 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | 0.4968 | 375.3 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | 0.2688 | 386.3 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -0.1536 | 405.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -0.4496 | 413.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -0.8715 | 426.1 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -1.3691 | 442.6 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -2.1386 | 455.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -2.8301 | 467.4 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -3.7761 | 480 | H2SO4 | 15.9
15 | 3 | -4.6495 | 483.3 | H2SO4 | 15.9
25 | 1 | 3.52 | 209.1 | buffer | 23.8
25 | 1 | 3.13 | 236.3 | buffer | 23.8
25 | 1 | 3 | 241.6 | buffer | 23.8
25 | 1 | 2.69 | 260.4 | buffer | 23.8
25 | 1 | 2.31 | 287.5 | buffer | 23.8
25 | 1 | 1.82 | 314.3 | buffer | 23.8
25 | 1 | 1.68 | 319.8 | buffer | 23.8
25 | 1 | 1.45 | 336 | buffer | 23.8
25 | 1 | 1.02 | 359.8 | buffer | 23.8
25 | 1 | 0.77 | 369.4 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | 0.51 | 383.1 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | 0.28 | 396.3 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -0.14 | 412 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -0.43 | 423.1 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -0.84 | 433.5 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -1.34 | 446.2 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -2.11 | 455.7 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -2.81 | 477.7 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -3.78 | 486.7 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -4.68 | 499 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -6.02 | 510.5 | H2SO4 | 23.8
25 | 1 | -7.39 | 518.7 | H2SO4 | 23.8
25 | 2 | 3.52 | 212.3 | buffer | 23.9
25 | 2 | 3.13 | 234.4 | buffer | 23.9
25 | 2 | 3 | 241 | buffer | 23.9
25 | 2 | 2.69 | 260.8 | buffer | 23.9
25 | 2 | 2.31 | 285 | buffer | 23.9
25 | 2 | 1.82 | 314.6 | buffer | 23.9
25 | 2 | 1.68 | 319.7 | buffer | 23.9
25 | 2 | 1.45 | 335.5 | buffer | 23.9
25 | 2 | 1.02 | 358.5 | buffer | 23.9
25 | 2 | 0.77 | 371.7 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | 0.51 | 385 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | 0.28 | 397.7 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -0.14 | 414.3 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -0.43 | 421.9 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -0.84 | 438.8 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -1.34 | 450 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -2.11 | 467.6 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -2.81 | 478.2 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -3.78 | 495.4 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -4.68 | 502.8 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -6.02 | 514 | H2SO4 | 23.9
25 | 2 | -7.39 | 527.5 | H2SO4 | 23.9
25 | 3 | 3.52 | 211.4 | buffer | 24
25 | 3 | 3.13 | 233.6 | buffer | 24
25 | 3 | 3 | 241.4 | buffer | 24
25 | 3 | 2.69 | 260.7 | buffer | 24
25 | 3 | 2.31 | 285.6 | buffer | 24
25 | 3 | 1.82 | 313.6 | buffer | 24
25 | 3 | 1.68 | 320.5 | buffer | 24
25 | 3 | 1.45 | 334.9 | buffer | 24
25 | 3 | 1.02 | 361.5 | buffer | 24
25 | 3 | 0.77 | 373.2 | H2SO4 | 24
25 | 3 | 0.51 | 384 | H2SO4 | 24
25 | 3 | 0.28 | 393.5 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -0.14 | 411.6 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -0.43 | 425 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -0.84 | 435.7 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -1.34 | 445.6 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -2.11 | 451.1 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -2.81 | 477.4 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -3.78 | 490.8 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -4.68 | 501.2 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -6.02 | 511.7 | H2SO4 | 24
25 | 3 | -7.39 | 520.1 | H2SO4 | 24
40 | 1 | 4.038 | 185.5 | buffer | 38.5
40 | 1 | 3.5216 | 216.3 | buffer | 38.5
40 | 1 | 3.1246 | 249.4 | buffer | 38.5
40 | 1 | 2.99 | 251.6 | buffer | 38.5
40 | 1 | 2.6803 | 274.2 | buffer | 38.5
40 | 1 | 2.2956 | 294.5 | buffer | 38.5
40 | 1 | 1.8248 | 322.3 | buffer | 38.5
40 | 1 | 1.69 | 331.9 | buffer | 38.5
40 | 1 | 1.4354 | 346.4 | buffer | 38.5
40 | 1 | 0.9738 | 373.4 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | 0.7597 | 384.9 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | 0.4968 | 399.6 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | 0.2688 | 411.5 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -0.0866 | 432 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -0.3927 | 444.4 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -0.6878 | 453.2 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -1.2685 | 469.4 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -1.9363 | 484.3 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -2.6717 | 497.6 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -3.5483 | 511.8 | H2SO4 | 38.5
40 | 1 | -4.8007 | 526.1 | H2SO4 | 38.5
40 | 2 | 3.5216 | 226.3 | buffer | 38.6
40 | 2 | 3.1246 | 249.9 | buffer | 38.6
40 | 2 | 2.6803 | 270.3 | buffer | 38.6
40 | 2 | 2.2956 | 294.5 | buffer | 38.6
40 | 2 | 1.8248 | 322.2 | buffer | 38.6
40 | 2 | 1.4354 | 346.6 | buffer | 38.6
40 | 2 | 0.9738 | 373.9 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | 0.7597 | 385.7 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | 0.4968 | 399.6 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | 0.2688 | 411.8 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -0.0866 | 432.1 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -0.3927 | 443.9 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -0.6878 | 452.5 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -1.2685 | 468.8 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -1.9363 | 483.9 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -2.6717 | 498.9 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -3.5483 | 512.4 | H2SO4 | 38.6
40 | 2 | -4.8007 | 526.3 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | 3.5216 | 216.2 | buffer | 38.6
40 | 3 | 3.1246 | 242.3 | buffer | 38.6
40 | 3 | 2.6803 | 270.4 | buffer | 38.6
40 | 3 | 2.2956 | 294.7 | buffer | 38.6
40 | 3 | 1.8248 | 321.2 | buffer | 38.6
40 | 3 | 1.4354 | 347.2 | buffer | 38.6
40 | 3 | 0.9738 | 374.3 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | 0.7597 | 386.2 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | 0.4968 | 400.4 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | 0.2688 | 412.1 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -0.0866 | 432.2 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -0.3927 | 444.2 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -0.6878 | 454.3 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -1.2685 | 471.1 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -1.9363 | 486.8 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -2.6717 | 500.9 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -3.5483 | 513.5 | H2SO4 | 38.6
40 | 3 | -4.8007 | 527.7 | H2SO4 | 38.6
50 | 1 | 4.006 | 186.3 | buffer | 47.7
50 | 1 | 3.5245 | 220.5 | buffer | 47.7
50 | 1 | 3.1357 | 247.9 | buffer | 47.7
50 | 1 | 2.99 | 254 | buffer | 47.7
50 | 1 | 2.707 | 273.1 | buffer | 47.7
50 | 1 | 2.3384 | 298.4 | buffer | 47.7
50 | 1 | 1.8619 | 329.1 | buffer | 47.7
50 | 1 | 1.71 | 338 | buffer | 47.7
50 | 1 | 1.4883 | 352.5 | buffer | 47.7
50 | 1 | 1.0505 | 379.6 | buffer | 47.7
50 | 1 | 0.8011 | 393.9 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | 0.5375 | 409.3 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | 0.3115 | 420.9 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -0.1003 | 443.4 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -0.3848 | 454 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -0.7891 | 469.5 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -1.2722 | 484.3 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -2.0445 | 501 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -2.765 | 515.7 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -3.7865 | 534 | H2SO4 | 47.7
50 | 1 | -4.7625 | 548.5 | H2SO4 | 47.7
50 | 2 | 3.5245 | 215.8 | buffer | 47.3
50 | 2 | 3.1357 | 239 | buffer | 47.3
50 | 2 | 2.707 | 271.3 | buffer | 47.3
50 | 2 | 2.3384 | 296.7 | buffer | 47.3
50 | 2 | 1.8619 | 325 | buffer | 47.3
50 | 2 | 1.4883 | 349.3 | buffer | 47.3
50 | 2 | 1.0505 | 377.6 | buffer | 47.3
50 | 2 | 0.8011 | 391.6 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | 0.5375 | 408.1 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | 0.3115 | 420.6 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -0.1003 | 438.5 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -0.3848 | 451.5 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -0.7891 | 463.8 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -1.2722 | 477.9 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -2.0445 | 498.7 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -2.765 | 506.9 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -3.7865 | 519.2 | H2SO4 | 47.3
50 | 2 | -4.7625 | 531.4 | H2SO4 | 47.3
50 | 3 | 3.5245 | 215.8 | buffer | 47.5
50 | 3 | 3.1357 | 241.9 | buffer | 47.5
50 | 3 | 2.707 | 268 | buffer | 47.5
50 | 3 | 2.3384 | 295.4 | buffer | 47.5
50 | 3 | 1.8619 | 326.8 | buffer | 47.5
50 | 3 | 1.4883 | 348.2 | buffer | 47.5
50 | 3 | 1.0505 | 376.7 | buffer | 47.5
50 | 3 | 0.8011 | 389.1 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | 0.5375 | 403.7 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | 0.3115 | 418.8 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -0.1003 | 439 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -0.3848 | 450.2 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -0.7891 | 464.1 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -1.2722 | 477.9 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -2.0445 | 494.6 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -2.765 | 510.2 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -3.7865 | 528.2 | H2SO4 | 47.5
50 | 3 | -4.7625 | 540.4 | H2SO4 | 47.5